МИРНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРДЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2017 г.  №  12

п. Мирный

Об утверждении перечня

первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Мирнинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории  Мирнинского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов  Мирнинского сельского поселения .

3.Настоящее постановление разместить на сайте Администрации  Мирнинского сельского поселения  в разделе «ГО и ЧС»

Глава  администрации                                                     Н.П. Айдимирова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Мирнинского сельского поселения

от 01.06.2017 г.  № 12

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Мирнинского сельского поселения

| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 литров | 1-2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 1-2 |
| 5 | вилы | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |

* Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением ( древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать  климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

*Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

* Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Мирнинского сельского поселения

от 01.06.2017 г.  № 12

Перечень

мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов  Мирнинского сельского поселения .

| Населенный пункт | Адрес местонахождения средств пожаротушения | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
|  | улица | дом | Мотопомпа в комплекте (шт.) | Пожарный щит в комплекте* ( ПЩ-А), шт |
| П. Мирный | Ул. Ленина | 1А | 1 | 1 |
|  | Ул. Комсомольская | 9 | 1 ( колонка пожарная с рукавами) |  |
| С. Кожаны | Ул. Центральная | 99 |  | 1 |

- ПЩ-А  - комплектация : два ведра, лопата совковая, лопата штыковая, лом, багор